## 様式1
H25B-DASH（管渠マネジメントシステム）技術に関するフォローアップ調査
【フォローアップ調査の目的】
本フローアップ調査はスクリーニング調査を核としたH25B-DASH（管渠マネジメントシステム）にて実証した各技術の実運用結果を収集し、現場ごとの適用性をより詳細に検証することを目的として実施するものです。ご協力のほどよろしくお願いします。 また、併せて調査業務の仕様書および報告書についてもご提供いただきますようお願いします。これらは研究にのみ使用するものとし、団体名、地域名等については対外的な公表はいたしません。
【フォローアップ調査の対象】
以下のAまたはBの調査を行った場合を対象とします。 A： スクリーニング調査として未洗浄の状態で管口カメラを実施し、調査優先度が高いと判断したスパンに対して走行型カメラ （従来型TVカメラ、展開広角カメラ、画像認識カメラ等）を実施することで緊急度判定を行うケース B： スクリーニング調査として未洗浄の状態で走行型カメラ（展開広角カメラ、画像認識カメラ等）を実施する ことで緊急度判定を行うケース なお、電気伝導度計、追加調査（衝撃弾性波検査法、管路形状プロファイリング、傾斜計測計）については対象外とします。 ※複数業務で調査を実施した場合は、各業務ごとに本調査表を作成願います。
【問い合わせ先】
国土技術政策総合研究所下水道研究部下水道研究室 担当 ： 深谷、宮本 TEL ： 029-864-3343（直通） E-mail ： gesuidou@nilim.go.jp
１．既団体について
（１）貴団体の概要についてご記入下さい。
|  | 団体名 |  | 担当者
|  | 担当部署 |  | 電話
E-mail
2．調査業務の概要等について
（１）調査業務の概要についてご記入下さい。
|  | 業務名称 |  |  | 記載例：●●業務
|  | 契約変更の理由 （自由記述） |  |  | 記載例：土砂堆積による所要日数増のため
|  | 調査期間 |  |  | 記載例：平成●年●月●日～平成●年●月●日
|  | 調査場所 |  |  | 記載例：●●市●●地先 | 1.業者への見積もりを元に積算
|  | 積算方法 |  |  |  | 2.歩掛りを元に積算
（２）使用機器について（複数機器を使用した場合は行を追加して記載下さい）
(a)スクリーニング調査
|  | 機器分類 |  | 備考 |  | 1.展開広角カメラ（スクリーニング）
|  | メーカー |  | 型式番号 |  | 2.管口カメラ
|  | 単価（契約時直接工事費） | 円/m |  |  | 3.画像認識型カメラ
4.その他（備考欄に詳細を追記下さい）
(b)詳細調査（実施した場合のみ記載下さい）
|  | 機器分類 |  | 備考 |  | 1.展開広角カメラ（詳細）
|  | メーカー |  | 型式番号 |  | 2.従来型TVカメラ
|  | 単価（契約時直接工事費） | 円/m |  |  | 3.その他（備考欄に詳細を追記下さい）
3．調査結果の概要について
調査業務の概要についてご記入下さい。想定外の理由（土砂堆積等）により当初の見込みよりも所要日数、コスト等が
増加した場合には、その理由についてもご記入下さい。
（１）スクリーニング調査
|  | 洗浄実施の有無 |  |  |  | 1.未洗浄（全スパン）
|  | 主な調査不可の理由 （自由記述） |  |  |  | 2.堆積発生箇所のみ洗浄を実施
|  | 現地調査の所要日数（当初見込み） ※1 | 日 |  | ※1 報告書作成、洗浄に関する作業の 所要日数を除く | 3.堆積発生箇所のうち、調査不可能な部分のみ洗浄を実施
|  | 調査コスト （当初見込み） ※2 | 千円 |  | ※2 直接工事費ベース | 4.洗浄を実施（全スパン）
（以下、スクリーニング調査の所要日数、調査コストが当初見込みよりも大きく増額となった場合に記入下さい）
|  | 現地調査の所要日数（実績） ※1 | 日 |  | ※1 報告書作成、洗浄に関する作業の 所要日数を除く
|  | 調査コスト （実績） ※2 | 千円 |  | ※2 直接工事費ベース
|  | 当初見込みより増加した理由（自由記述） |  |  | 記載例：当初見込みよりも土砂堆積が多く発生しており、別途、事前洗浄等の対策が必要となったため。
（２）詳細調査（実施した場合）
|  | 現地調査の所要日数（当初見込み） ※1 | 日 |  | ※1 報告書作成、洗浄に関する作業の 所要日数を除く
|  | 調査コスト （当初見込み） ※2 | 千円 |  | ※2 直接工事費ベース
（以下、詳細調査の所要日数、調査コストが当初見込みよりも大きく増額となった場合に記入下さい）
|  | 現地調査の所要日数（実績） ※1 | 日 |  | ※1 報告書作成、洗浄に関する作業の 所要日数を除く
|  | 調査コスト （実績） ※2 | 千円 |  | ※2 直接工事費ベース
|  | 当初見込みより増加した理由（自由記述） |  |  | 記載例：当初見込んでいなかった水替工が必要となったため。
４．調査フィールドについて
調査対象スパンにおける各条件の割合について記入下さい。
管種
|  | 陶管 | ％
|  | コンクリート管 | ％ |  | 合計100％となるように記入下さい
|  | 塩化ビニル管 | ％
布設年代
|  | 昭和29年以前 | ％
|  | 昭和30年～49年 | ％ |  | 合計100％となるように記入下さい
|  | 昭和50年～平成5年 | ％
分合流
|  | 合流式下水道 | ％
|  | 分流式下水道（汚水） | ％ |  | 合計100％となるように記入下さい
|  | 分流式下水道（雨水） | ％
土砂堆積の程度（スクリーニング調査時）
|  | 土砂が発生していない | ％
|  | 管径の20％未満の高さの土砂が発生 | ％ |  | 合計100％となるように記入下さい
|  | 管径の20～30％程度の高さの土砂が発生 | ％ |  | （調査者の感覚的なもので結構です。）
|  | 管径の30％以上の高さの土砂が発生 | ％
水位の程度（スクリーニング調査時）
|  | 水位なし | ％
|  | 管径の20％未満 | ％ |  | 合計100％となるように記入下さい
|  | 管径の20～50％程度 | ％ |  | （調査者の感覚的なもので結構です。）
|  | 管径の50％以上 | ％
管の緊急度（調査結果より）
|  | 緊急度Ⅰ | ％
|  | 緊急度Ⅱ | ％ |  | 合計100％となるように記入下さい
|  | 緊急度Ⅲ | ％
|  | 緊急度Ⅲ未満 | ％
４．調査結果の詳細について
使用したスクリーニング調査に応じて以下の様式に調査結果を記入下さい。
A： 管口カメラをスクリーニングとして用いた場合 → 様式２Aへ
B： 走行型カメラ（従来型TVカメラ、展開広角カメラ、画像認識カメラ等）をスクリーニングとして用いた場合 → 様式２Bへ
５．使用後の感想、改良点等
（１）発注者（自由記入）
（２）受注者（自由記入）

## 様式2A（管口カメラスクリーニング調査）
様式２A 調査結果（管口カメラをスクリーニングとして用いた場合）
スパン諸元 | [10 empty] | スクリーニング調査 （管口カメラ）結果 ※基本的に未洗浄の状態での使用を想定しています。 | [13 empty] | 詳細調査（走行型カメラ）結果 ※洗浄後の使用を想定しています。スクリーニングの結果、詳細調査を実施しないスパンは空欄で結構です。
No. （調査したスパン毎に記入下さい） | 路線 番号 | 上流 人孔 | 下流 人孔 | 地区名 | 管種 ※選択 | 管径 （mm） | 施工年 | 調査年 | 流下方式 ※選択 | 路線延長（m） | 調査結果（異常の有無） ※選択 | 土砂堆積の程度（洗浄前） ※選択 | 水位の程度（調査実施時） ※選択 | 調査所要時間 (分) | 1スパンあたりの異常の発生件数 | [9 empty] | 1スパンあたりの異常の発生件数 （a,b,cの各ランク毎に件数を記入下さい） | [10 empty] | 緊急度
[15 empty] | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 | ﾗﾝｸ | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 |  | 管種 | 流下方式 | 異常の有無 | 土砂堆積の程度（洗浄前） | 水位の程度（調査実施時） | 緊急度
1 | [24 empty] | a | [11 empty] | 陶管 | 分流汚水 | 異常あり | 堆積の発生がない | 水位なし | Ⅰ
[25 empty] | b | [11 empty] | コンクリート管 | 分流雨水 | 異常なし | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | Ⅱ
[25 empty] | c | [11 empty] | 塩ビ管 | 合流 | 調査不可 | 管径の20～30％程度の高さの堆積が発生 | 管径の20～50％程度 | Ⅲ
[25 empty] | - | [11 empty] | その他 |  |  | 管径の30％以上の高さの堆積が発生 | 管径の50％以上 | Ⅳ
2 | [24 empty] | a | [16 empty] | －
b
c
-
3 | [24 empty] | a
b
c
-
4 | [24 empty] | a
b
c
-
5 | [24 empty] | a
b
c
-
6 | [24 empty] | a
b
c
-
7 | [24 empty] | a
b
c
-
8 | [24 empty] | a
b
c
-
調査したスパン数に応じ、行を適宜追加下さい
別添の記載例を参考にご記入下さい

## 様式2B（走行型TVカメラスクリーニング調査）
様式２B 調査結果（走行型カメラをスクリーニングとして用いた場合）
スパン諸元 | [10 empty] | スクリーニング調査（走行型カメラ）結果 ※基本的に未洗浄の状態での使用を想定しています。 | [16 empty] | 詳細調査（走行型カメラ）結果 ※洗浄後の使用を想定しています。詳細調査を実施しない場合は空欄で結構です。
No. （調査したスパン毎に記入下さい） | 路線番号 | 上流人孔 | 下流人孔 | 地区名 | 管種 ※選択 | 管径 | 施工年 | 調査年 | 流下方式 ※選択 | 路線延長（m） | 土砂堆積の程度 ※選択 | 水位の程度 ※選択 | 走行の可否 ※選択 | 走行不可時の対応 ※選択 | 調査所要時間 (分) | 1スパンあたりの異常の発生件数 （a,b,cの各ランク毎に件数を記入下さい） | [10 empty] | 緊急度 | 1スパンあたりの異常の発生件数 （a,b,cの各ランク毎に件数を記入下さい） | [10 empty] | 緊急度
[16 empty] | ﾗﾝｸ | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 |  | ﾗﾝｸ | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 |  | 管種 | 流下方式 | 異常の有無 | 土砂堆積の程度（洗浄前） | 水位の程度（調査実施時） | 走行の可否 | 走行不可時の対応 | 緊急度
1 | [15 empty] | a | [11 empty] | a | [11 empty] | 陶管 | 分流汚水 | 異常あり | 堆積の発生がない | 水位なし | 完走 | - | Ⅰ
[16 empty] | b | [11 empty] | b | [11 empty] | コンクリート管 | 分流雨水 | 異常なし | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | 土砂堆積により完走不可 | 洗浄、止水等の対策後、再度走行 | Ⅱ
[16 empty] | c | [11 empty] | c | [11 empty] | 塩ビ管 | 合流 |  | 管径の20～30％程度の高さの堆積が発生 | 管径の20～50％程度 | 流水により完走不可 | 洗浄、止水等の対策後、詳細調査を実施 | Ⅲ
[16 empty] | － | [11 empty] | － | [11 empty] | その他 |  |  | 管径の30％以上の高さの堆積が発生 | 管径の50％以上 |  | 走行可能部分のみで判断 | Ⅳ
2 | [15 empty] | a | [11 empty] | a | [17 empty] | 調査中止 | -
[16 empty] | b | [11 empty] | b | [17 empty] | その他
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
3 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
4 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
5 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
6 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
7 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
8 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
調査したスパン数に応じ、行を適宜追加下さい
別添の記載例を参考にご記入下さい

## 【記載例】 様式2A（管口カメラスクリーニング調査）
【記載例】様式２A 調査結果（管口カメラをスクリーニングとして用いた場合）
スパン諸元 | [10 empty] | スクリーニング調査 （管口カメラ）結果 ※基本的に未洗浄の状態での使用を想定しています。 | [13 empty] | 詳細調査（走行型カメラ）結果 ※洗浄後の使用を想定しています。スクリーニングの結果、詳細調査を実施しないスパンは空欄で結構です。
No. （調査したスパン毎に記入下さい） | 路線 番号 | 上流 人孔 | 下流 人孔 | 地区名 | 管種 ※選択 | 管径 （mm） | 施工年 | 調査年 | 流下方式 ※選択 | 路線延長（m） | 調査結果（異常の有無） ※選択 | 土砂堆積の程度（洗浄前） ※選択 | 水位の程度（調査実施時） ※選択 | 調査所要時間 (分) | 1スパンあたりの異常の発生件数 | [9 empty] | 1スパンあたりの異常の発生件数 （a,b,cの各ランク毎に件数を記入下さい） | [10 empty] | 緊急度
[15 empty] | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 | ﾗﾝｸ | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 |  | 管種 | 流下方式 | 異常の有無 | 土砂堆積の程度（洗浄前） | 水位の程度（調査実施時） | 緊急度
1 | 33021900243302190028 | 3302190024 | 3302190028 | ●● | 陶管 | 250 | 1982 | 2014 | 分流汚水 | 39.02 | 異常あり | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 水位なし | 28 |  |  | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 |  |  |  | a |  |  |  | 1 | [6 empty] | Ⅱ | 陶管 | 分流汚水 | 異常あり | 堆積の発生がない | 水位なし | Ⅰ
[25 empty] | b |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | コンクリート管 | 分流雨水 | 異常なし | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | Ⅱ
[25 empty] | c |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 塩ビ管 | 合流 | 調査不可 | 管径の20～30％程度の高さの堆積が発生 | 管径の20～50％程度 | Ⅲ
[25 empty] | - | [11 empty] | その他 |  |  | 管径の30％以上の高さの堆積が発生 | 管径の50％以上 | Ⅳ
2 | 33021900273302240042 | 3302190027 | 3302240042 | ●● | 陶管 | 250 | 1982 | 2014 | 合流 | 39.55 | 異常あり | 堆積の発生がない | 管径の20～50％程度 | 30 | 1 |  | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 |  | a | 1 | [7 empty] | 1 |  | Ⅱ | [5 empty] | －
[25 empty] | b |  |  | 1 | 1
[25 empty] | c |  |  |  | 2
-
3 | 33021900283302240030 | 3302190028 | 3302240030 | ●● | コンクリート管 | 250 | 1982 | 2014 | 合流 | 40.02 | 異常なし | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | 32 | [10 empty] | a | [10 empty] | Ⅳ
b
c
-
4 | 33022300953302230096 | 3302230095 | 3302230096 | ●● | 陶管 | 250 | 1977 | 2014 | 合流 | 28.03 | 調査不可 | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | 25 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | a |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  | Ⅱ
[25 empty] | b |  |  | 1 | 2 |  |  | 2
[25 empty] | c | [6 empty] | 1
-
5 | 33022300963302230097 | 3302230096 | 3302230097 | ●● | 塩ビ管 | 250 | 1977 | 2014 | 分流雨水 | 29.29 | 異常なし | 管径の20～30％程度の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | 26 | [10 empty] | a | [10 empty] | Ⅳ
b
c
-
6 | [24 empty] | a
b
c
-
7 | [24 empty] | a
b
c
-
8 | [24 empty] | a
b
c
-
|  |  |  | 3.3022e+19 | 3302190024 | 3302190028
|  |  |  | 33021900273302240042 | 3302190027 | 3302240042
|  |  |  | 33021900283302240030 | 3302190028 | 3302240030
|  |  |  | 33022300953302230096 | 3302230095 | 3302230096
|  |  |  | 33022300963302230097 | 3302230096 | 3302230097
調査したスパン数に応じ、行を適宜追加下さい
スパン毎の所要時間については以下の方法で計測して下さい。
（ⅰ）車でのマンホール間移動の場合
車を降りてから当該スパンでの作業を完了し、車に乗り込むまでの時間
（ⅱ）徒歩でのマンホール間移動の場合
マンホールに到着してから当該スパンでの作業を完了するまでの時間

## 【記載例】 様式2B（走行型TVカメラスクリーニング調査）
【記載例】様式２B 調査結果（走行型カメラをスクリーニングとして用いた場合）
スパン諸元 | [10 empty] | スクリーニング調査（走行型カメラ）結果 ※基本的に未洗浄の状態での使用を想定しています。 | [16 empty] | 詳細調査（走行型カメラ）結果 ※洗浄後の使用を想定しています。詳細調査を実施しない場合は空欄で結構です。
No. （調査したスパン毎に記入下さい） | 路線番号 | 上流人孔 | 下流人孔 | 地区名 | 管種 ※選択 | 管径 | 施工年 | 調査年 | 流下方式 ※選択 | 路線延長（m） | 土砂堆積の程度 ※選択 | 水位の程度 ※選択 | 走行の可否 ※選択 | 走行不可時の対応 ※選択 | 調査所要時間 (分) | 1スパンあたりの異常の発生件数 （a,b,cの各ランク毎に件数を記入下さい） | [10 empty] | 緊急度 | 1スパンあたりの異常の発生件数 （a,b,cの各ランク毎に件数を記入下さい） | [10 empty] | 緊急度
[16 empty] | ﾗﾝｸ | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 |  | ﾗﾝｸ | 腐食 | たるみ | 破損 | クラック | 継手ズレ | 取付管突出し | 浸入水 | 樹木根侵入 | モルタル付着 | 油脂付着 |  | 管種 | 流下方式 | 異常の有無 | 土砂堆積の程度（洗浄前） | 水位の程度（調査実施時） | 走行の可否 | 走行不可時の対応 | 緊急度
1 | 33021900243302190028 | 3302190024 | 3302190028 | ●● | 陶管 | 250 | 1982 | 2014 | 分流汚水 | 40.02 | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 水位なし | 完走 | - | 28 | a |  |  |  | 1 | [6 empty] | Ⅱ | a |  |  |  | 1 | [6 empty] | Ⅱ | 陶管 | 分流汚水 | 異常あり | 堆積の発生がない | 水位なし | 完走 | - | Ⅰ
[16 empty] | b |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | b |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | コンクリート管 | 分流雨水 | 異常なし | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | 土砂堆積により完走不可 | 洗浄、止水等の対策後、再度走行 | Ⅱ
[16 empty] | c |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | c |  |  |  | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |  |  |  | 塩ビ管 | 合流 |  | 管径の20～30％程度の高さの堆積が発生 | 管径の20～50％程度 | 流水により完走不可 | 洗浄、止水等の対策後、詳細調査を実施 | Ⅲ
[16 empty] | － | [11 empty] | － | [11 empty] | その他 |  |  | 管径の30％以上の高さの堆積が発生 | 管径の50％以上 |  | 走行可能部分のみで判断 | Ⅳ
2 | 33021900273302240042 | 3302190027 | 3302240042 | ●● | 陶管 | 250 | 1982 | 2014 | 合流 | 40.55 | 堆積の発生がない | 管径の50％以上 | 流水により完走不可 | 洗浄、止水等の対策後、再度走行 | 30 | a | 1 | [7 empty] | 1 |  | Ⅱ | a | 1 | [7 empty] | 1 |  | Ⅱ | [6 empty] | 調査中止 | -
[16 empty] | b |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | b |  |  | 1 | 1 | [13 empty] | その他
[16 empty] | c |  |  |  | 2 | [7 empty] | c |  |  |  | 2
[16 empty] | － | [11 empty] | －
3 | 33021900283302240030 | 3302190028 | 3302240030 | ●● | コンクリート管 | 250 | 1982 | 2014 | 合流 | 40.02 | 堆積の発生がない | 管径の20％未満 | 完走 | - | 32 | a | [10 empty] | Ⅳ | a | [10 empty] | Ⅳ
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
4 | 33022300953302230096 | 3302230095 | 3302230096 | ●● | 陶管 | 250 | 1977 | 2014 | 分流雨水 | 28.03 | 管径の20％未満の高さの堆積が発生 | 管径の20％未満 | 土砂堆積により完走不可 | 走行可能部分のみで判断 | 25 | a | [10 empty] | Ⅲ | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
5 | 33022300963302230097 | 3302230096 | 3302230097 | ●● | 塩ビ管 | 250 | 1977 | 2014 | 合流 | 29.29 | 管径の20～30％程度の高さの堆積が発生 | 水位なし | 完走 | - | 26 | a | [10 empty] | Ⅳ | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
6 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
7 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
8 | [15 empty] | a | [11 empty] | a
[16 empty] | b | [11 empty] | b
[16 empty] | c | [11 empty] | c
[16 empty] | － | [11 empty] | －
調査したスパン数に応じ、行を適宜追加下さい
スパン毎の所要時間については以下の方法で計測して下さい。
（ⅰ）車でのマンホール間移動の場合
車を降りてから当該スパンでの作業を完了し、車に乗り込むまでの時間
（ⅱ）徒歩でのマンホール間移動の場合
マンホールに到着してから当該スパンでの作業を完了するまでの時間