## Sheet1
簡易算定シート（処理場規模による導入費簡易算定）
センシング技術およびビッグデータ分析技術同時導入の場合はこちら |  |  |  | センシング技術のみ導入の場合はこちら
項目 |  | 青セル部分のみ該当数を入力して下さい。 |  | 項目 |  | 青セル部分のみ該当数を入力して下さい。
処理場規模 |  | 100000 | m3/日 | 処理場規模 |  | 100000 | m3/日
（現有処理能力） |  |  |  | （現有処理能力）
建設費 | y = 0.1913x + 40773 | 59903000 | 円 | 建設費 | y = 0.1913x + 20773 | 39903000 | 円
（予定総額） |  |  |  | （予定総額） |  | 20773
維持管理費 | y = 0.0017x + 7089.4 | 7259400 | 円/年 | 維持管理費 | y = 0.0017x + 347.91 | 517910 | 円/年
（年間費用） |  |  |  | （年間費用） |  | 347.91
※経費回収年 |  | 3.9838 | 年 | ※経費回収年 |  | 2.3052 | 年
人による振動測定実施中はチェックする⇒ |  |  |  | 人による振動測定実施中はチェックする⇒
導入効果① | y = 0.0907x + 8088.2 | 17158200 | 円 | 導入効果① | y = 0.0907x + 8088.2 | 17158200 | 円
修繕周期・更新周期延伸効果 |  |  |  | 修繕周期・更新周期延伸効果
導入効果② | y = 0.0011x + 119.67 | 229670 | 円 | 導入効果② | y = 0.0011x + 119.67 | 229670 | 円
突発故障低減効果 |  |  |  | 突発故障低減効果
導入効果③ | y = 0.0366x + 808.52 | 4468520 | 円 | 導入効果④ | y = 0.0026x + 179.84 | 439840 | 円
計装設備点検周期延伸効果 |  |  |  | オンライン化による作業効率向上効果
導入効果④ | y = 0.0026x + 179.84 | 439840 | 円 | ※経費回収年は、建設費等を長期間にわたる導入効果で除した結果であり、表示年で費用回収できる ものではありません。
オンライン化による作業効率向上効果
| TRUE |  |  |  | TRUE
ポータブル振動計 測定実施中
ポータブル振動計 測定実施中