「モルタル外壁の記録表」

会社名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　記録者名：

|  | 使用材料（契約前） | 使用状況写真（施工時） |
| --- | --- | --- |
| 外壁の構法 | □直張り構法（非通気） □通気構法（通気層の厚さ15mm未満） □通気胴縁構法（厚さ15mm以上） □その他の通気構法（ ） | 写真を添付 窓まわり全体の胴縁の配置状況の写真を添付 |
| 防水紙の種類 | □アスファルトフェルト8kg/巻品 □アスファルトフェルト17 kg/巻品 □アスファルトフェルト430 □改質アスファルトフェルト □製品名、型番： 、 JIS A 6005、JWMA規格品 | 写真を添付 防水紙の品名が記載された包装紙の写真を添付 |
| ラス(金網) の種類 | □波形ラス □こぶラス □力骨付きラス □リブラス □平ラス □その他のラス 製品名、型番： 、 | 写真を添付 ラスの品名が記載された包装紙の写真を添付 |
| ステープル（接合具）の 種類 | 製品名、型番： 、 線径：□J線（線径0.6mm×1.15mm） □M線（線径0.85mm×1.25mm） □MA線（線径1.05mm×1.25mm） □T線（線径1.30mm×1.63mmほか） □その他（ 線、 mm× mm） 足の長さ：□19mm □25mm □その他（ mm） 各種のラスに対応したステープルの種類と機器の例 | 写真を添付 ステープルの品名が記載された包装紙の写真を添付 |
| ラスとステープルの組み合わせ | □波形ラス－J線､19mm以上 □こぶラス－M線､19mm以上 □力骨付きラス（単層を除く）－M線、19mm以上 □リブラス－T線、25mm以上 □平ラス □その他のラス－ラス製造業者が指定するステープル □その他の組み合わせ | ラスの会社名： ラスの製品名： ラスの型番： ステープルの会社名： ステープルの製品名： ステープルの型番： |

※赤字は推奨されない構法と材料　アンダーライン部分は推奨構法と材料