## 空石積み・大谷石積み擁壁
擁壁チェックシート 【空石積み・大谷石積み擁壁】
整理番号 |  |  |  |  | 所在地
調査年月日 |  |  |  |  | 緯度 | 経度
設置時期 |  |  |  |  | 壁面の高さ | 建物との離隔
地形区分 |  |  |  |  | 擁壁の勾配 | 建物の階数
調査者 |  |  |  |  | 壁面の方角 | 建物の構造
区分 |  |  | 項目 | チェック＊ | 評価基準 |  | 配点
基礎点 | 環境条件 | 地盤条件 | 湧水 |  | 擁壁表面が乾いている。 |  | 0
[5 empty] | 常に擁壁表面が湿っている。 擁壁背後が湿潤状態で目地や水抜き穴から湿気が感じられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 水がしみ出し、流出している。 水抜き孔はあるが、天端付近で水が浸透しやすい状況にあり、かつ湧水がみられる。 |  | 1 | -
|  | 構造諸元 | 排水施設等 |  | 擁壁背面に排水施設がある。または、天端付近で雨水が地盤に浸透しない状況にある。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁背面に排水施設はあるが、十分に機能していない。 |  | 1
[5 empty] | 擁壁背面に排水施設が設置されていない。 |  | 2 | -
|  |  | 擁壁高さ（Ｈ） |  | １ｍ ＜ Ｈ ≦ ３ｍ |  | 0
[5 empty] | ３ｍ ＜ Ｈ ≦ ４ｍ |  | 1
[5 empty] | ４ｍ ＜ Ｈ ≦ ５ｍ |  | 1.5
[5 empty] | ５ｍ ＜ Ｈ |  | 2 | -
| 障害状況 |  | 排水施設の障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 天端排水溝に土砂が堆積し、雑草が繁茂している。さらに、天端排水溝にずれ、欠損がある。または、天端背後にクラックがみられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、擁壁のクラックまたは目地からの湧水があり、天端には小陥没もみられる。 |  | 1
[5 empty] | 上記に加え、排水溝に破損、沈下、ずれなどがみられる。 |  | 1.5 | -
変状点 | 擁壁の変状 |  | 空石積み（または大谷石積み）の変状 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 石の表面が磨耗・劣化している。 |  | 5
[5 empty] | 石積みに横クラックを生じ、その一部に抜け石等がみられる。 |  | 6.5
[5 empty] | 石積みにふくらみがみられる。 |  | 8 | -
基礎点（環境条件） |  |  | 0
基礎点（障害状況） |  |  | -
変状点 |  |  | -
合計 |  |  | 0
目視による 危険度評価区分 |  |  | 小
※基礎点（環境条件）＝環境条件の最大配点値

## 練石積み・コンクリートブロック積み擁壁
擁壁チェックシート 【練石積み・コンクリートブロック積み擁壁】
整理番号 |  |  |  |  | 所在地
調査年月日 |  |  |  |  | 緯度 | 経度
設置時期 |  |  |  |  | 壁面の高さ | 建物との離隔
地形区分 |  |  |  |  | 擁壁の勾配 | 建物の階数
調査者 |  |  |  |  | 壁面の方角 | 建物の構造
区分 |  |  | 項目 | チェック＊ | 評価基準 |  | 配点
基礎点 | 環境条件 | 地盤条件 | 湧水 |  | 擁壁表面が乾いている。 |  | 0
[5 empty] | 常に擁壁表面が湿っている。 擁壁背後が湿潤状態で目地や水抜き穴から湿気が感じられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 水がしみ出し、流出している。 水抜き孔はあるが、天端付近で水が浸透しやすい状況にあり、かつ湧水がみられる。 |  | 1 | -
|  | 構造諸元 | 排水施設等 |  | ３ｍ２に１ヶ所以上、内径７５ｍｍ以上の水抜き穴及び排水施設がある。または、天端付近で雨水が地盤に浸透しない状況にある。 |  | 0
[5 empty] | 水抜き穴はあるが、天端付近で雨水が地盤に浸透し、水抜き穴が詰まっている。 |  | 1
[5 empty] | 水抜き穴が設置されていない。または、水抜き穴が３ｍ２に１ヶ所以上、内径７５ｍｍ以上を満たしていない。 |  | 2 | -
|  |  | 擁壁高さ（Ｈ） |  | １ｍ ＜ Ｈ ≦ ３ｍ |  | 0
[5 empty] | ３ｍ ＜ Ｈ ≦ ４ｍ |  | 1
[5 empty] | ４ｍ ＜ Ｈ ≦ ５ｍ |  | 1.5
[5 empty] | ５ｍ ＜ Ｈ |  | 2 | -
| 障害状況 |  | 排水施設の障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 天端排水溝に土砂が堆積し、雑草が繁茂している。さらに、天端排水溝にずれ、欠損がある。または、天端背後にクラックがみられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、擁壁のクラックまたは目地からの湧水があり、天端には小陥没もみられる。 |  | 1
[5 empty] | 上記に加え、排水溝に破損、沈下、ずれなどがみられる。 |  | 1.5 | -
|  |  | 劣化障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 表面が風化により磨耗し、ざらざらになっている。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、合わせ目の破損が目立ち、目地モルタルが剥落している。 |  | 1
[5 empty] | 表面が剥離したり、欠損などが目立ち、抜け石もみられる。 |  | 1.5 | -
|  |  | 白色生成物障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 積石の一部から裏込めコンクリートの白色生成物が析出している。 |  | 0.5
[5 empty] | 積石の数箇所から白色生成物が析出しており、その高さが一定である。 |  | 1
[5 empty] | 積石の全面に白色生成物が析出し、漏水もみられる。 |  | 1.5 | -
変状点 | 擁壁の変状 |  | 横クラック |  | 横クラックなし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁中央付近の積石の目地部分に沿って水平方向のクラックがある。 |  | 3.5
[5 empty] | 擁壁中央付近の積石の目地部分および積石自体にも水平方向のクラックがある。 |  | 5
[5 empty] | 擁壁中央付近の積石の目地部分および積石に水平方向のクラックがあり、さらにクラックが開いている。 |  | 6.5 | -
|  |  | 縦クラック |  | 縦・斜めクラックなし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁前面の積み石に沿って縦・斜めクラックがある。 |  | 2
[5 empty] | 積み石に沿った縦・斜めクラックの幅が大きく、隙間ができている。 |  | 3.5
[5 empty] | 擁壁が縦・斜めクラックを境に前後または上下にずれている。 |  | 5 | -
|  |  | コーナー部クラック |  | コーナー部にクラックなし。 |  | 0
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にクラックがある。 |  | 2.5
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にクラックがあり、水の滲み出し跡がある。 |  | 4
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にクラックがあり、ずれが生じている。 |  | 5.5 | -
|  |  | 水平移動 |  | 水平移動なし |  | 0
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ未満の前後のずれがある。 |  | 3
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ以上２ｃｍ未満の前後のずれがある。 |  | 4.5
[5 empty] | 擁壁の目地部に２ｃｍ以上の前後のずれがある。 |  | 6 | -
|  |  | 不同沈下 （目地の開き） |  | 不同沈下（目地の開き）なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ未満の上下のずれ、または左右の開きがある。 |  | 4
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ以上２ｃｍ未満の上下のずれ、または左右の開きがある。 |  | 5.5
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ以上の上下のずれ、または左右の開きがある。 |  | 7 | -
|  |  | ふくらみ |  | ふくらみなし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁全体が前方へふくらんでいる。 |  | 4.5
[5 empty] | ふくらみがさらに大きくなり途中の積石に抜け落ちがみられる。 |  | 6
[5 empty] | 全面へのふくらみが大きく、途中の積石に抜け落ちがみられる。 |  | 8 | -
|  |  | 傾斜・折損 |  | 傾斜・折損なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁がわずかに前傾〈後傾）している。 |  | 5
[5 empty] | 擁壁全体が明らかに前傾〈後傾）している。 |  | 6.5
[5 empty] | 擁壁全体が明らかに前傾〈後傾）し、かつ途中に折損がみられる。 |  | 9 | -
基礎点 |  |  | 0
変状点 |  |  | 0
合計 |  |  | 0
目視による 危険度評価区分 |  |  | 小
※基礎点＝環境条件の最大配点値＋障害状況の最大配点値， 変状点＝擁壁変状の最大配点値

## 重力式コンクリート擁壁
擁壁チェックシート 【重力式コンクリート擁壁】
整理番号 |  |  |  |  | 所在地
調査年月日 |  |  |  |  | 緯度 | 経度
設置時期 |  |  |  |  | 壁面の高さ | 建物との離隔
地形区分 |  |  |  |  | 擁壁の勾配 | 建物の階数
調査者 |  |  |  |  | 壁面の方角 | 建物の構造
区分 |  |  | 項目 | チェック＊ | 評価基準 |  | 配点
基礎点 | 環境条件 | 地盤条件 | 湧水 |  | 擁壁表面が乾いている。 |  | 0
[5 empty] | 常に擁壁表面が湿っている。 擁壁背後が湿潤状態で目地や水抜き穴から湿気が感じられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 水がしみ出し、流出している。 水抜き孔はあるが、天端付近で水が浸透しやすい状況にあり、かつ湧水がみられる。 |  | 1 | -
|  | 構造諸元 | 排水施設等 |  | ３ｍ２に１ヶ所以上、内径７５ｍｍ以上の水抜き穴及び排水施設がある。または、天端付近で雨水が地盤に浸透しない状況にある。 |  | 0
[5 empty] | 水抜き穴はあるが、天端付近で雨水が地盤に浸透し、水抜き穴が詰まっている。 |  | 1
[5 empty] | 水抜き穴が設置されていない。または、水抜き穴が３ｍ２に１ヶ所以上、内径７５ｍｍ以上を満たしていない。 |  | 2 | -
|  |  | 擁壁高さ（Ｈ） |  | １ｍ ＜ Ｈ ≦ ３ｍ |  | 0
[5 empty] | ３ｍ ＜ Ｈ ≦ ４ｍ |  | 1
[5 empty] | ４ｍ ＜ Ｈ ≦ ５ｍ |  | 1.5
[5 empty] | ５ｍ ＜ Ｈ |  | 2 | -
| 障害状況 |  | 排水施設の障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 天端排水溝に土砂が堆積し、雑草が繁茂している。さらに、天端排水溝にずれ、欠損がある。または、天端背後にクラックがみられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、擁壁のクラックまたは目地からの湧水があり、天端には小陥没もみられる。 |  | 1
[5 empty] | 上記に加え、排水溝に破損、沈下、ずれなどがみられる。 |  | 1.5 | -
|  |  | 劣化障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁全面に規則性のないクラックが散見される。または、擁壁端面の長手方向に沿って細かなクラックが発生している。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、アルカリ骨材反応による亀甲状のクラックが発生している。または、擁壁端面周辺の長手方向に沿ってクラックが多数発生している。 |  | 1
[5 empty] | アルカリ骨材反応による亀甲状のクラックが明確であり。そのクラック幅も大きい。または、擁壁端面周辺の長手方向に広範囲にクラックが発生し、角が欠け落ちている。 |  | 1.5 | -
|  |  | 白色生成物障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁表面のクラックが生じている一部に白色生成物が析出している。 |  | 0.5
[5 empty] | 擁壁表面の数箇所のクラックを生じている部分に、白色生成物が析出している。 |  | 1
[5 empty] | 擁壁全面に白色生成物が析出し、漏水もみられる。 |  | 1.5 | -
変状点 | 擁壁の変状 |  | 縦クラック |  | 縦クラックなし。 |  | 0
[5 empty] | 鉛直方向にある間隔をおいてクラックが発生している。 |  | 1.5
[5 empty] | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生している |  | 3
[5 empty] | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生し、かつ錆汁が発生している。 |  | 4.5 | -
|  |  | コーナー部クラック |  | コーナー部にクラックなし。 |  | 0
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にせん断クラックが発生している。 |  | 2
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にせん断クラックが発生し、かつ漏水跡がある。 |  | 3.5
[5 empty] | コーナー部に斜め方向に発生しているせん断クラックが広がり、ずれが生じている。 |  | 5 | -
|  |  | ジャンカ・豆板 （コールドジョイント） |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 部分的に線状に粗骨材が露出している（ジャンカ・豆板）。 |  | 3
[5 empty] | 線状に打設面（コールドジョイント）が現れており、それに沿ってひび割れが発生している。 |  | 4.5
[5 empty] | 線状の打設面（コールドジョイント）が多数みられ、それに沿ってクラックが発生している。 |  | 6 | -
|  |  | 水平移動 |  | 水平移動なし |  | 0
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ未満の前後のずれがみられる。 |  | 2.5
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ以上２ｃｍ未満の前後のずれがみられる。 |  | 4
[5 empty] | 擁壁の目地部に２ｃｍ以上の前後のずれがみられる。 |  | 5.5 | -
|  |  | コンクリート不均一による不同沈下 （ブリーディング・コールドジョイント） |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁天端付近に一定間隔で断続的にクラックが発生している。また、擁壁表面に断続的に横方向の短いクラックが発生している。 |  | 3.5
[5 empty] | 擁壁表面に施工時の打設面（コールドジョイント）が発生しており、その上部に比較的大きなクラックが発生している。 |  | 5.5
[5 empty] | 擁壁表面に比較的大きな斜めクラックが発生している。また、クラックから白色生成物が析出している。 |  | 6.5 | -
|  |  | 地盤による不同沈下 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁目地部で５ｍｍ未満の段差が生じている。 |  | 3.5
[5 empty] | 擁壁目地部で５ｍｍ以上２ｃｍ未満の段差が生じている。 |  | 5.5
[5 empty] | 擁壁目地部に２ｃｍ以上の段差が生じており、前後にもずれが発生している。 |  | 6 | -
|  |  | 傾斜・折損 |  | 傾斜・折損なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁がわずかに前傾している。 |  | 4.5
[5 empty] | 擁壁全体が明らかに前傾しており、目視ではっきりわかる状態である。 |  | 6
[5 empty] | 擁壁全体が明らかに前傾し、かつ途中に折損がみられる。 |  | 8.5 | -
基礎点 |  |  | 0
変状点 |  |  | 0
合計 |  |  | 0
目視による 危険度評価区分 |  |  | 小
※基礎点＝環境条件の最大配点値＋障害状況の最大配点値， 変状点＝擁壁変状の最大配点値

## 鉄筋コンクリート擁壁
擁壁チェックシート 【鉄筋コンクリート擁壁】
整理番号 |  |  | 66 |  | 所在地
調査年月日 |  |  |  |  | 緯度 | 経度
設置時期 |  |  |  |  | 壁面の高さ | 建物との離隔
地形区分 |  |  |  |  | 擁壁の勾配 | 建物の階数
調査者 |  |  |  |  | 壁面の方角 | 建物の構造
区分 |  |  | 項目 | チェック＊ | 評価基準 |  | 配点
基礎点 | 環境条件 | 地盤条件 | 湧水 |  | 擁壁表面が乾いている。 |  | 0
[5 empty] | 常に擁壁表面が湿っている。 擁壁背後が湿潤状態で目地や水抜き穴から湿気が感じられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 水がしみ出し、流出している。 水抜き孔はあるが、天端付近で水が浸透しやすい状況にあり、かつ湧水がみられる。 |  | 1 | -
|  | 構造諸元 | 排水施設等 |  | ３ｍ２に１ヶ所以上、内径７５ｍｍ以上の水抜き穴及び排水施設がある。または、天端付近で雨水が地盤に浸透しない状況にある。 |  | 0
[5 empty] | 水抜き穴はあるが、天端付近で雨水が地盤に浸透し、水抜き穴が詰まっている。 |  | 1
[5 empty] | 水抜き穴が設置されていない。または、水抜き穴が３ｍ２に１ヶ所以上、内径７５ｍｍ以上を満たしていない。 |  | 2 | -
|  |  | 擁壁高さ（Ｈ） |  | １ｍ ＜ Ｈ ≦ ３ｍ |  | 0
[5 empty] | ３ｍ ＜ Ｈ ≦ ４ｍ |  | 1
[5 empty] | ４ｍ ＜ Ｈ ≦ ５ｍ |  | 1.5
[5 empty] | ５ｍ ＜ Ｈ |  | 2 | -
| 障害状況 |  | 排水施設の障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 天端排水溝に土砂が堆積し、雑草が繁茂している。さらに、天端排水溝にずれ、欠損がある。または、天端背後にクラックがみられる。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、擁壁のクラックまたは目地からの湧水があり、天端には小陥没もみられる。 |  | 1
[5 empty] | 上記に加え、排水溝に破損、沈下、ずれなどがみられる。 |  | 1.5 | -
|  |  | 劣化障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁全面に規則性のないクラックが散見される。または、擁壁端面の長手方向に沿って細かなクラックが発生している。 |  | 0.5
[5 empty] | 上記に加え、アルカリ骨材反応による亀甲状のクラックが発生している。または、擁壁端面周辺の長手方向に沿ってクラックが多数発生している。 |  | 1
[5 empty] | アルカリ骨材反応による亀甲状のクラックが明確であり。そのクラック幅も大きい。または、擁壁端面周辺の長手方向に広範囲にクラックが発生し、角が欠け落ちている。 |  | 1.5 | -
|  |  | 白色生成物障害 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁表面のクラックが生じている一部に白色生成物が析出している。 |  | 0.5
[5 empty] | 擁壁表面の数箇所のクラックを生じている部分に、白色生成物が析出している。 |  | 1
[5 empty] | 擁壁全面に白色生成物が析出し、漏水もみられる。 |  | 1.5 | -
変状点 | 擁壁の変状 |  | 縦クラック |  | 縦クラックなし。 |  | 0
[5 empty] | 鉛直方向にある間隔をおいてクラックが発生している。 |  | 1
[5 empty] | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生している |  | 2.5
[5 empty] | 鉛直方向に一定間隔でクラックが発生し、かつ錆汁が発生している。 |  | 4 | -
|  |  | コーナー部クラック |  | コーナー部にクラックなし。 |  | 0
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にせん断クラックが発生している。 |  | 1.5
[5 empty] | コーナー部に斜め方向にせん断クラックが発生し、かつ漏水跡がある。 |  | 3
[5 empty] | コーナー部に斜め方向に発生しているせん断クラックが広がり、ずれが生じている。 |  | 4.5 | -
|  |  | ジャンカ・豆板 （コールドジョイント） |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 部分的に線状に粗骨材が露出している（ジャンカ・豆板）。 |  | 2.5
[5 empty] | 線状に打設面（コールドジョイント）が現れており、それに沿ってひび割れが発生している。 |  | 4
[5 empty] | 線状の打設面（コールドジョイント）が多数みられ、それに沿ってクラックが発生している。 |  | 5.5 | -
|  |  | 水平移動 |  | 水平移動なし |  | 0
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ未満の前後のずれがみられる。 |  | 2
[5 empty] | 擁壁の目地部に５ｍｍ以上２ｃｍ未満の前後のずれがみられる。 |  | 3.5
[5 empty] | 擁壁の目地部に２ｃｍ以上の前後のずれがみられる。 |  | 5 | -
|  |  | コンクリート不均一による不同沈下 （ブリーディング・コールドジョイント） |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁天端付近に一定間隔で断続的にクラックが発生している。また、擁壁表面に断続的に横方向の短いクラックが発生している。 |  | 3
[5 empty] | 擁壁表面に施工時の打設面（コールドジョイント）が発生しており、その上部に比較的大きなクラックが発生している。 |  | 4.5
[5 empty] | 擁壁表面に比較的大きな斜めクラックが発生している。また、クラックから白色生成物が析出している。 |  | 6 | -
|  |  | 地盤による不同沈下 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁目地部で５ｍｍ未満の段差が生じている。 |  | 3
[5 empty] | 擁壁目地部で５ｍｍ以上２ｃｍ未満の段差が生じている。 |  | 4.5
[5 empty] | 擁壁目地部に２ｃｍ以上の段差が生じており、前後にもずれが発生している。 |  | 6 | -
|  |  | 目地の開き （コーナー部） |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁コーナー部目地に５ｍｍ未満の開きがある。 |  | 3
[5 empty] | 擁壁コーナー部目地に５ｍｍ以上２ｃｍ未満の開きがある。 |  | 4.5
[5 empty] | 擁壁コーナー部目地に２ｃｍ以上の開きがあり、擁壁同士が前後または上下にずれている。 |  | 6 | -
|  |  | 傾斜・折損 |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁面がわずかに前傾（後傾）している。 |  | 4
[5 empty] | 擁壁面が明らかに前傾（後傾）しており、目視ではっきりわかる状態である。 |  | 5.5
[5 empty] | 擁壁面が明らかに前傾（後傾）し、かつ途中に折損がみられる。 |  | 8 | -
|  |  | 鉄筋腐食 （塩害・中性化） |  | 異常なし。 |  | 0
[5 empty] | 擁壁表面に鉛直または水平方向に短いクラックが発生している。 |  | 4.5
[5 empty] | 擁壁表面の比較的広い範囲に鉛直、水平方向にクラックが発生しており、錆汁も認められる。 |  | 6
[5 empty] | 擁壁表面の広範囲に鉛直、水平方向にクラックが発生しており、かつコンクリートの剥離、鉄筋の腐食が認められる。 |  | 8 | -
基礎点 |  |  | 0
変状点 |  |  | 0
合計 |  |  | 0
目視による 危険度評価区分 |  |  | 小
※基礎点＝環境条件の最大配点値＋障害状況の最大配点値， 変状点＝擁壁変状の最大配点値

## スケッチ用紙
平面図・横断図（スケッチ）・その他
備考